Bidirektionaler Projektorlautsprecher

im schlagfesten, strapazierfähigem ABS-Gehäuse, zweiseitige Abstrahlung mit hohem Schallpegel und ausgezeichneter Sprachverständlichkeit. Wetterfeste Ausführung Schutzgrad IP55. Universal-Aluminiumhalter mit am Gehäuse befestigten Edelstahlschrauben (V2A), 40 cm Anschlusskabel für drei Leistungsvarianten.

Nennbelastbarkeit:	10 W

Nennleistung:		10 – 5 – 2,5 Watt / 100 Volt

Lautsprecher:		2 x WR, 5“

Übertragungsbereich:	130 Hz -  15.000 Hz

Schalldruck (1 W/1 m):	91 dB

IP-Norm:		55

Farbe:		RAL 9010

Befestigung:		3 x 6 mm Bohrung

Abmessungen (D x T):	138 x 200 mm

Gewicht:		1,7 kg

Fabrikat:	UNIelectronic oder gleichwertig

Type:	PSPD 12

liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	............................................................

Type:		............................................................