60W/100 V Übertrager 

100 Volt Transformer mit Quick Push Terminal

Nennbelastbarkeit			60 Watt
Leistungsabgriffe 100V (Primär)		60 – 30 – 15  Watt
Impedanz (Sekundär)			4 & 8 Ohm

Fabrikat:	UNIelectronic oder gleichwertig
Type:	UT 60
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	............................................................

Type:		............................................................